全区教育系统2018年今冬明春火灾防控工作方案

为切实加强今冬明春火灾防控工作，根据《全市教育系统2018年今冬明春火灾防控工作方案》（合教秘法（2018）688号）和区安委会有关要求，特制定本方案。

**一、指导思想**

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的系列重要指示精神，坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全面动员各中小学、幼儿园及幼儿看护点开展2018年今冬明春火灾防控工作，及时化解风险、消除隐患，提升学校消防安全管理水平，最大限度预防和减少学校火灾事故。

**二、工作范围**

辖区各中小学、幼儿园及幼儿看护点。

**三、工作时间**

即日起至2019年全国“两会”结束。

**四、工作安排**

**（一）立即开展校园消防安全自查**

辖区各中小学、幼儿园及幼儿看护点要立即以学生宿舍、食堂、礼堂、教室、实验室、会议室等人员密集场所为重点，对照《今冬明春火灾防控行业部门消防安全自查情况登记表》（见附件1），全面排查校内消防安全隐患，并认真填表登记，存档备查。对自查发现的隐患问题，要制定隐患整改的问题、责任和措施 “三清单”，明确隐患整改部门、责任人和期限。

**（二）开展校园地下消防管网排查**

校内有地下消防给水管网的学校，要集中开展一次校园地下消防管网排查，掌握消防管网压力值，确定地下管网是否存在渗漏现象，据实填写《校园地下消防管网检查登记表》（见附件2），2018年12月20日前上报区教体局。区教体局汇总学校的排查信息，对存在的隐患要督促学校建立台账，并制定整改方案，及时整改销号。

**（三）开展寒假前火灾防控专项督查**

各学校在2019年放寒假前要再次集中开展火灾防控工作专项自查，填写《今冬明春火灾防控行业部门消防安全自查情况登记表》（见附件1），存档备查。区教体局将主动联系消防部门，对辖区内学校今冬明春火灾防控工作进行一次专项督查，督促学校认真落实火灾防控工作要求。

**（四）广泛开展消防安全宣传教育**

各中小学、幼儿园及幼儿看护点要通过升旗仪式、班队会、宣传栏、校园广播、校报校刊等多种途径和载体，面向全体师生员工广泛开展消防安全教育培训，组织开展消防应急疏散演练，宣传安全用火用电和燃放烟花爆竹常识。

**五、工作要求**

各中小学、幼儿园及幼儿看护点要高度重视今冬明春火灾防控工作，加强领导，全面动员，认真谋划，扎实工作，狠抓落实，确保今冬明春学校消防安全。

辖区各中、小学（不含幼儿园及幼儿看护点）2018年12月14日前通过校园及学生安全信息管理系统（http://xyaq.ahjygl.gov.cn/）的《信息反馈》栏目填报工作方案；2018年12月起每月20日前通过上述栏目填报当月火灾防控工作小结；全国“两会”结束后1日内通过上述栏目填报火灾防控工作总结。幼儿园看护点的火灾防控工作方案、小结、总结直接报送区教体局法制安全科。

附件：1、今冬明春火灾防控行业部门消防安全自查情况登记表

2、校园地下消防管网检查登记表

附件1

|  |
| --- |
| 今冬明春火灾防控学校消防安全自查情况登记表 |
| （盖章） |  |  | 检查日期： 年\_\_月\_\_日 |
| **学校（或二级机构）基本情况** |
| 单位名称 |  | 消防安全责任人 |  |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| **检查内容（在选项前打“√”）** |
| 1、切实落实消防安全责任（1）是否建立消防安全制度； （ ）是（ ）否（1）是否明确消防安全责任人、消防安全管理人； （ ）是（ ）否2、建立完善专兼职消防队伍（1）是否建立专职或志愿消防队、微型消防站 （ ）是（ ）否（2）是否配备相应的消防装备和灭火器材； （ ）是（ ）否（3）是否定期开展防火灭火训练。 （ ）是（ ）否3、严格消防设施管理（1）是否配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材； （ ）是（ ）否（2）消防车通道、疏散通道、安全出口是否保持畅通； （ ）是（ ）否（3）是否擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和消防车通道（消防道路）；  （ ）是（ ）否（4）是否对消防设施、设备和器材进行日常保养维护和定期检测； （ ）是（ ）否4、严格用火管理（1）是否建立并落实用火消防管理制度； （ ）是（ ）否（2）是否严格控制使用明火。 （ ）是（ ）否5、严格用电管理（1）建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等是否符合相关规范和防火要求；  （ ）是（ ）否（2）是否建立并落实落实用电消防管理制度； （ ）是（ ）否（3）是否使用电热器具和大功率用电器具； （ ）是（ ）否（4）是否私拉乱接电气线路； （ ）是（ ）否（5）电气线路是否采取穿管等保护措施； （ ）是（ ）否（6）对电气线路和电器是否定期检查检测； （ ）是（ ）否6、严格危险品管理（1）建筑保护范围内是否生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品； （ ）是（ ）否（2）是否铺设燃气管线； （ ）是（ ）否（3）是否堆放柴草、木料等可燃物； （ ）是（ ）否7、全面开展防火巡查检查（1）是否落实日常防火巡查、防火检查； （ ）是（ ）否（2）消防设施、设备和器材是否完好有效； （ ）是（ ）否（3）消防水源是否满足使用需求； （ ）是（ ）否（4）重点部位是否采取保护措施； （ ）是（ ）否（5）火灾隐患整改和防范措施是否落实； （ ）是（ ）否8、切实开展消防演练（1）是否每半年至少开展一次演练； （ ）是（ ）否（2）在人员集中的重点时段，是否结合实际制定专门预案； （ ）是（ ）否9、认真开展消防安全宣传教育（1）单位人员是否懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救； （ ）是（ ）否（2）是否结合实际对公众开展消防宣传，在醒目位置设立消防安全警示标识，张挂消防安全宣传图标； （ ）是（ ）否 |
| 具体存在问题： |
| 以上第\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前整改完毕。 检查人员签名： |