## Sheet1
庐阳区校园安全检查任务清单（指引）
检查单位：
项目 | 达标要求 | 检查情况 | 整改措施及完成时间 | 备注
校园封闭化管理 | 校园实体围墙高度不低于2米，防恐重点单位围墙不低于2.5米。围墙及周边防护设施完好，无缺口无破损。
临街、靠路学校应结合实际，选择设置石球、石柱（隔离桩）、拒马式护栏（拒马安装U型地插）。防冲撞设施摆放位置合适，能够有效发挥功能。
学校实行封闭化管理。外来人员必须登记姓名、身份证号码、联系电话，得到学校管理人员同意方可入校。寄宿制学校对宿舍实行封闭化管理，未经宿管人员许可，不得进入宿舍区。
校园实行人车分流管理。学生在校期间，机动车不得进入校园，消防、急救、抢修等特种车辆除外。
学校重点部位和区域（含校园周边）巡查规范，每日安全人员巡查不少于5次，有巡查记录。寄宿制学校（校区）设置周界入侵探测装置（电子围栏）且正常运行，宿舍管理员每天夜巡不少于2次。
一键报警和视频监控系统 | 学校门卫室安装一键式紧急报警装置，并与公安机关接警中心联网。一键式紧急报警装置的联系电话应为固定电话，可拨打外线。
校园安防监控系统视频图像的保存时间应全部达到30天，防恐重点学校监控录像保存不少于90天。校园安防监控系统的重点视频应与属地公安机关联网。
保安员配备 | 保安配备人数达标，1000人以上至少3名保安，每增加500人，增加1名保安；保安每人配“八大件”一套；保安上岗期间服装穿戴符合规范。保安证公示。
护学岗设置 | 中小学幼儿园上下学时段落实护学岗，由校领导、值日教师、保安、家长志愿者（自愿参加）等在上下学时段维护校门口人员、车辆通行秩序，保障学生安全（对幼儿园家长护学岗不做硬性要求）
护学岗人员要在学生进出校前20分钟到达指定位置，观察校园内外安全情况，并引导家长有序接送。
防欺凌工作 | 中小学有易欺凌和易被欺凌摸排台账，有包保人员清单。
中小学校门口有“学生欺凌防治信息公示牌”，公示牌上有市、区教育主管部门电话和学校领导、法治副校长等手机电话。
疾病防控 | 学生每日晨午检记录表、因病缺课缺勤记录表记录是否及时、详细，是否记录追踪情况。有全校师生健康台账；完善传染病防控和应急处置预案。
保健室防护防疫用品配备齐全；校内有健康教育宣传栏；加强校园卫生环境整治，落实传染病防控、校园控烟、饮用水安全（直饮水机每学期开学前需更换一次滤芯，有滤芯更换记录）
食堂、食品安全管理 食堂、食品安全管理 | 落实学校主体责任，公共场所公示：食品安全总监和食品安全员相关信息、食堂员工健康证、每周带量食谱、大宗食品采购单位信息、每月经费使用信息、各项食品安全管理制度、属地市监部门检查记录等。
每学期开学前召开现场培训会，培训食品安全法律法规应知应会知识，要以案示警，有培训记录；查看食品从业人员是否取得健康证明、健康证明是否过期。
按要求落实“日管控”、“周排查”、“月调度”措施，是否按要求每张表签字。定期完成食品安全主体责任落实情况自查。对餐饮具的容器清洗消毒，并查看配备的清洗、消毒和保洁设施设备是否规范使用、满足正常需求。
完善防鼠等“三防”设施设备，挡鼠板不低于60CM高，灭蝇灯安装高度1.8M-2M，排水管道出水口、地面、墙壁、门窗、天花板接口、孔隙等必须封堵。食堂内不得使用杀鼠剂、毒鼠药，每日有防鼠检查记录。
食堂油烟机每日清洗，油烟道至少每3个月委托专业机构清洗1次，公示清洗记录。使用管道天然气的食堂，安装漏气报警和一氧化碳超标报警装置，灶具具备熄火保护装置。不得使用瓶装液化气或醇基燃料。
落实中小学食堂承包和大宗食品采购公开招标、集中定点采购制度。畅通用餐反馈评价渠道，学校必须设置“你呼我应”多种投诉举报方式。每学期至少开展一次师生和家长满意度测评。
实行“同餐”“同标”“同一空间”，不得设置“教师用餐区”和“教师窗口”
学校食堂（含配送学校）膳食经费管理独立建账，餐费必须缴至学校统一代管账户。
消防安全 | 消防安全检查至少每月进行一次，有记录；定期举行疏散演练、桌面推演。
建筑物必须设有至少2个安全出口（通道）；消防（逃生）通道无堵塞；灭火器处于正常使用状态；疏散指示灯工作正常；没有“飞线”充电现象。
各项消防管理制度健全；全员进行消防安全培训；教职工会使用灭火设备。
设置有平开门的，开启方向为向外开（与人员疏散方向一致）；常闭防火门关闭且不上锁。学生宿舍大门夜间不得锁死，有人值守。
电动车库夜间必须断电。办公室、值班室不得使用大功率电水壶、取暖器等设备，不私接私拉电线及插排。
防溺水工作（4月-10月） | 落实防溺水“1530”工作措施，对学生开展防溺水“六不”提醒和安全教育；开展自救、互救技能培训。
危化品管理 | 酒精、化学试剂专柜存储，专人管理，双人管理，记录详实。监控运行正常。
教育教学设施 | 每月定期检查各种设施设备运行情况，有检查记录和问题整改清单。
加强用电器管理，做到专人专管、人走关机。每天下班后有人巡查。
防涝 | 存在地下空间的单位，对地下空间定期进行排水防涝安全检查，充分备足防涝防汛物资，有台账记录。
防汛 | 有防汛、防台风等防恶劣天气、地质灾害应急预案和值班值守人员安排表。
其他
检查人员： 检查日期：